## Лист1
Опросный лист
1. Данные о заказчике
1.1 Наименование заказчика
1.2 Руководитель (Ф.И.О.)
1.3 Полный адрес
1.4 Телефон, факс, e-mail
2. Общая информация о котельной
2.1 Адрес установки
2.2 Назначение котельной | Отопительная
2.3 Категория котельной
3. Технические данные по котельной
3.1 Требуемая тепловая мощность котельной
3.1.1 Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию (Максимальная)
3.1.2 При I Категории тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию (Наиболее холодного месяца)
3.1.2 Тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая)
кВт
3.1.3 Тепловая нагрузка на ГВС (максимальная часовая)
кВт
3.2 Расчётные потери в тепловых сетях
3.2.1Резерв мощности (при необходимости)
3.3.1 Параметры теплоносителя системы | Температура (подачаТ1, обраткаТ2), оС | Давление (подача/обратка), бар
отопления и вентиляции: | Т1 =__ °С , Т2 =__°С | Т1 =__ бар , Т2 =__ бар
| Объем системы | V=___м3
3.3.3 - системы ГВС (В1- температ. исходной воды, Т3 - температ. в сист.ГВС),ºС |  | В1 =__°С , Т3 =__°С
3.4. Вид топлива (указать вид топлива, теплотворную способность, для газа - давление)
3.4.1 основное топливо
3.4.2 резервное топливо
3.5 Источник водоснабжения (предоставить химический анализ при наличии)
3.5.1 Давление исходной воды (минимальное/максимальное)
3.6. Требование к оснащению и автоматике котельной | каскадная автоматика (автоматические вкл/выкл котлов в зависимости от нагрузки и/или наработке часов)
| Управление горелкой: | Поддержание давления:
| 2-ступенчатое | баки с постоянным газовым наполнением
| Модуляция | Установка поддержания давления
| Дезагация | Погодозависимое управление
3.7.Требование к эл.щиту управления | электрический счётчик требуется
котельной | электрический счётчик не требуется (по умолчанию)
блок переключения ввода питания требуется
блок переключения ввода питания не требуется (по умолчанию)
ремонтное освещение - ящик с понижающим трансформатором
ремонтное освещение - аккумуляторный фонарь (по умолчанию)
3.8 Система теплоснажения | двухтрубная
четырёхтрубная
3.9 Дымовая труба (при необходимости включения в объем поставки)
3.9.1 тип и вид дымовой трубы
3.9.2 необходимая высота дымовой трубы
3.10 Узлы учета (если нужно)
4. Необходимо дополнительно
включить в объем поставки
(например: топливные баки,
запасные части и т.д.)
5. Дополнительные пожелания
заказчика
6. Опросный лист заполнил
6.1 Ф.И.О.
6.2 Должность
6.3 Контактный телефон, факс, e-mail
6.4 Дата заполнения / Подпись
Заполните опросный лист на котельную "ЭнКо" согласно Вашим требованиям и вышлите его по факсу
или на e-mail в адрес нашей компании. Наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайший срок.