## Преобразователи Частоты
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ПОДБОРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
Примечание: окрашенные в серый цвет ячейки обязательны для заполнения !!!
Объект
Заказчик
Контактное лицо
Адрес
Телефон | [6 empty] | Моб. тел. |  |  |  |  | E-mail
Общие данные
Отрасль | [7 empty] | (например: водоснабжение)
Название агрегата | [7 empty] | (например: насос)
Тип двигателя | [7 empty] | (асихронный, сихронный)
Параметры двигателя
Напряжение:
| 1 ~ 220 B | 3 ~ 220 B |  |  |  | 3 ~ 380 B |  |  | ~3, 660 B |  | другое:
номинальный ток: |  |  |  |  | А, (ток полной нагрузки); |  |  |  |  | мощность двигателя: | [5 empty] | кВт
класс изоляции двигателя1 | [8 empty] | определяет предел стойкости изоляции при нагреве
тип подшипников2 | [6 empty] | изолированные |  |  |  | неизолированные
состояние3
| новый | [5 empty] | в эксплуатации |  |  |  | после перемотки
Моторный кабель4
Длина кабеля от двигателя до ПЧ | [13 empty] | м
тип кабеля | [6 empty] | экранированный |  |  |  | не экранированный
Параметры монтажа ПЧ
место монтажа
| на стене | [5 empty] | на полу |  |  |  | в шкафу
место монтажа5 | [6 empty] | в жилом помещении |  |  |  | в техническом помещении
температура окружающей среды | [13 empty] | °С
Дополнительные условия установки6
Класс защиты корпуса7
| IP00 |  |  | IP20 |  |  |  |  | IP21 |  |  |  | IP54/55
Стандартные опции
тормозной прeрыватель8 (клеммы для подключения внешних тормозных резиcторов)
безопасный останов (функция исключает непреднамренный запуск привода, категория 3 по EN 954-1)
Панель управления
| графическая LCP 102 | [5 empty] | цифровая LCP 101 |  |  |  |  | отсутствует
комплект для выносного монтажа панели LCP
Внешние тормозные резисторы9 | [6 empty] | необходимы
Выходные фильтры
| фильтр dU/dt, выбрать степень IP | [9 empty] | IP00 |  |  |  | IP20
| синусный фильтр, выбрать степень IP | [9 empty] | IP00 |  |  |  | IP20
Примечания
1. Класс изоляции согласно NEMA (допустимая тмпература для срока службы 20 тыс. часов)
Y - 90°С
A - 105°С
B - 130°С
F - 150°С
H - 180°С
2. Изоляция подшипников от действия подшипников токов.
3. Для двигателей, прошедших перемотку, или бывших в эксплуатации рекомендуется брать запас мощности.
4. Кабель от двигателя до преобразователя. В зависимости от длины и типа кабеля подбираются дополнительные фильтры.
6. Нестандартные параметры окружающей среды, проекта, или монтажа в особых условиях.
7. Степень защиты согласно IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).
8. Для подключения внешних тормозных резисторов.
9. Подбираются индивидуально. Потребуют дополнительные сведения о проекте.
Дополнительные требования:
Дата заполнения: | [11 empty] | Подпись
050060 Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Жарокова, 280 Б
+7 727 228 85 00
+7 727 228 85 01
info@enko.kz
www.enko.kz